## Coolport
CT2011K021 -Appendix C-Annex 10
|  |  | Equipment Serviceability |  |  | No. of Breakdowns => 3hrs (per month)
S/N | Coolport Equipment @ Roof | Machine Type | Target (%) | Serviceability (%) | Deduction (%) | Target | No. of breakdowns | Deduction (%)
1 | FR1 (CFR 1/2 & 5) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
2 | FR2 (CFR-A) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
3 | FR3 *Standby for FR2 | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
4 | CR4 XLT Chiller (-12°C) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
5 | Chiller 4 (-7°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
6 | Chiller 5 (-7°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
7 | Chiller 6 (-7°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
8 | Chiller 7 (-7°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
9 | Chiller 10 (-7°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
10 | Chiller 8 (+2°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
11 | Chiller 9 (+2°C Glycol) | Compressor | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
12 | Cooling Tower 1 | Cooling Tower | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
13 | Cooling Tower 2 | Cooling Tower | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
14 | Cooling Tower pump | Circulating Pump | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
15 | LT Glycol pump (-7°C) | Circulating Pump | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
16 | HT Glycol pump (+2°C) | Circulating Pump | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
S/N | Coolport Coldrooms & Equipments | Machine Type | Target (%) | Serviceability (%) | Deduction (%) | Target | No. of breakdowns | Deduction (%)
1 | Freezer Room 1 & 2 (CFR1&2) -15°C to -10°C | Evaporator 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Evaporator 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Sliding Door | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
2 | Freezer Room 5 (CFR5) -20°C/-10°C | Evaporator 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Evaporator 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Sliding Door | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
3 | Freezer Room A (CFR-A) -20°C/-10°C | Evaporator 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Evaporator 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Evaporator 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 102/202/302 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 104/204/304 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 106/206/306 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 108/208/308 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door CP6 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
4 | CRT - Pharma Room +10°C/+25°C (Converted) | Center Cooler | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 110/210/310 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 112/212/312 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 114/214/314 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 116/216/316 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door 118/218/318 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door CP5 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
5 | Anteroom - CR3 +8°C/+15°C | Cooler | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CC01 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
6 | Coldroom 4 (CC04) -2°C/+15°C (Converted) | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to Anteroom | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to Core D | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CR8 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CR7 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
7 | Coldroom 7 (CC07 - Halal) +1°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to Anteroom | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CR9 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CC01 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
8 | Open Area A (CC01, Zone 1 & 2) +4°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 4 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 5 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 6 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | L/Door to ETV Z2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CR10 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain to CR10 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CR11 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CC02 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to ETV Z2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to ETV Z4 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
9 | Open Area B (CC02) +4°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to CR12 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to PR2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to ETV Z6 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain to CR12 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
10 | Zone A (ETV area) +10°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
11 | Zone B (ETV area) +10°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
12 | Zone C (ETV area) +10°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door CP4 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door CP4A | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ CP4 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
13 | Zone D (ETV area) +10°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
14 | Zone E (ETV area) +10°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door CP1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door CP1A | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door CP2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door CP3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ CP1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ CP2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ CP3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
15 | Zone F (ETV area) +10°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 4 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
16 | Pharma Room 1 (Pharma TD) +15°C/+25°C (Converted) | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Dehumidifier | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD225 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD226 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD227 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ 225 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ 226 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Air-Curtain @ 227 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
17 | Coldroom 14 (CC14) +2°C/+15°C | Cooler | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Roll-up Door | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
18 | Coldroom 15 (CC15) +0°C/+15°C | Cooler | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Roll-up Door | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
19 | Cold room 8 (CC08) +8°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD212 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD214 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door T-Dock | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
20 | Coldroom 9 (CC09) +8°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD215 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD216 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
21 | Coldroom 10 (CC10) +8°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD218 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD219 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD220 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
22 | Coldroom 11 (CC11) (Converted Pharma) +15°C/+25°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Dehumidifier | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
23 | Cold room 12 (CC12, Ramp) +8°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD221 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD222 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | R/Door TD223 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
24 | Pharma Room 2 (Workstation) (Converted) +8°C/+15°C | Cooler 1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 2 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Cooler 3 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Dehumidifier | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to PR1 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to Core F | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | S/Door to ETV Z6 | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
25 | Equipment Room +20°C/+25°C | Cooler | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5
|  | Roll-up Door | 99 | 98 - 99 | 0.25 | 2 | 3 - 4 | 0.25
|  |  |  | 97 - 98 | 0.5 |  | 5 - 6 | 0.5
|  |  |  | 96 - 97 | 0.75 |  | 7 - 8 | 0.75
|  |  |  | 95 - 96 | 1 |  | 9 - 10 | 1
|  |  |  | 94 - 95 | 1.25 |  | 11 - 12 | 1.25
|  |  |  | Below 94 | 1.5 |  | above 13 | 1.5